## Slide 1
电路测试实验
第三部分 动态单元
电气与电子工程学院实验教学中心
邓春花
2021年6月
实验十 二阶电路的响应
实验十一 串联谐振电路

## Slide 2: 实验十 二阶电路的响应
一、实验目的
1、加深对RLC串联二阶电路暂态响应的形式和元件参数关系的了解；
2、学习测量RLC串联二阶电路的状态轨迹；
3、学习用示波器测量二阶电路的衰减振荡的角频率和阻尼系数。

## Slide 3: 实验十 二阶电路的响应
二、实验原理——二阶电路的零输入响应
中国大学慕课《电路理论》颜秋容

## Slide 4: 实验十 二阶电路的响应
二、实验原理——二阶电路的零输入响应
中国大学慕课《电路理论》颜秋容

## Slide 5: 实验十 二阶电路的响应
二、实验原理——二阶电路的零状态响应
中国大学慕课《电路理论》颜秋容

## Slide 6: 实验十 二阶电路的响应
三、实验任务
原始数据记录纸上画接线图
任务一：观察二阶电路的暂态过程（Y-T工作方式）
记录波形：激励us与响应（同时观测）
激励us与响应（同时观测）
阻尼 谐振
欠阻尼：，暂态响应是振荡的
过阻尼：，暂态响应是非振荡的
通过电阻的取值，使电路分别处于欠阻尼和过阻尼的状态
（注意：电感含内阻大概150Ω）
要求：1、欠阻尼时，波形在半个方波内振荡2~4个周期
2、暂态响应在半个方波周期内达到稳态
信号源？
正方波

## Slide 7: 实验十 二阶电路的响应
三、实验任务
任务二：测量欠阻尼波形的相关参数计算和的值
注意教材中、的测量与实际测量的区别
任务三：观察二阶电路暂态过程的状态轨迹（X-Y工作方式）
CH1、CH2分别观测、 的波形，示波器切换至X-Y工作方式

## Slide 8: 实验十 二阶电路的响应
四、实验报告要求

## Slide 9: 实验十一 串联谐振电路
一、实验目的
1、观察RLC串联电路谐振现象，加深对谐振条件和特点的理解；
2、学习RLC串联谐振电路频率特性曲线的测定方法。

## Slide 10: 实验十一 串联谐振电路
二、实验原理——谐振电路
中国大学慕课《电路理论》颜秋容

## Slide 11: 实验十一 串联谐振电路
二、实验原理——RLC串联谐振
中国大学慕课《电路理论》颜秋容

## Slide 12: 实验十一 串联谐振电路
二、实验原理——RLC串联谐振电路的频率响应
中国大学慕课《电路理论》颜秋容

## Slide 13: 实验十一 串联谐振电路
二、实验原理——串联谐振电路的频率响应
中国大学慕课《电路理论》颜秋容

## Slide 14: 实验十一 串联谐振电路
二、实验原理——串联谐振电路的频率响应
中国大学慕课《电路理论》颜秋容

## Slide 15: 实验十一 串联谐振电路
三、实验任务
原始数据记录纸上画接线图
信号源？
正弦波
任务一：找出RLC串联电路的谐振点，记录谐振频率f0
计算谐振频率的理论值（）
要求品质因数Q=1.5，计算电阻R的值（考虑电感内阻）
找到实际谐振频率（电流最大；电流电压同相位）
绘制谐振时端口电压和回路电流的波形记录波形
测量电路品质因素Q的实际值

## Slide 16: 实验十一 串联谐振电路
三、实验任务
原始数据记录纸上画接线图
信号源？
正弦波
任务二：绘制RCL谐振电路的幅频特性和相频特性
测量不同频率下的电流值大小和电压电流的相位差，通过描点的方法绘制电路的幅频特性与相频特性曲线。
幅频特性——电流幅值随频率变化的曲线
（实际取电流幅值与谐振电流幅值的比值I/I0）
相频特性——电流电压相位差随频率变化的曲线
注意两个特殊的频率点：通频带的上限截止频率与下限截止频率

## Slide 17: 实验十一 串联谐振电路
三、实验任务
四、实验报告要求

## Slide 18: 预习任务